## Nettavregningsområde 1
Nettavregningsområde 1
Beskrivelse av hva nettavregningsområdet inneholder
Nettavregningsområdet omfatter 110 kV Vest Agder
Nettselskap
Agder Energ Nett
Nettnivå
Distribusjonsnett og Regionalnett
Beskrivelse av utvekslingspunktene
| Kort beskrivelse av utvekslingspunktet | Stasjonen hvor utvekslingspunktet er lokalisert | Spenningsnivå for aktuell målerplassering | Linjen(e) som utvekslingen gjelder | Nettselskapet dere møter i utvekslingspunktet | Type måler i utvekslingspunktet | Målepunkt ID | Komponentkode i balanseavregningen | Geografisk koordinat (UTM/EUREF89, Det første tallet er nordverdi (breddegrad) andre tallet er østverdi (lengdegrad))
Utvekslingspunkt 1 | Åna Sira | Åna Sira Kraftstasjon | 66 | Austadvika-Åna Sira | Sira Kvina | Sira Kvina eier måler |  | R1017 | 6464345,9/350728,9
Utvekslingspunkt 2 | Karteid | Karteid | 22 | Karteid | Sira Kvina | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899492 | R4306 | 6464177,67/350453,76
Utvekslingspunkt 3 | Haugland | Haugland trafostasjon | 66 | Finså-Austadvika | Dalane Energi | 1,0 ihht IEC 60687 | 707057500077899508 | R0205
Utvekslingspunkt 4 | Tverrå | Tverrå trafostasjon | 22 |  | Dalane Energi | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500079561786 | R0117 | 6501142,4/354044,2
Utvekslingspunkt 5 | Tjørhom | Tjørhom kraftstasjon | 22 |  | Sira Kvina | Sira Kvina eier måler |  | R1018 | 6528656,4/374453,69
Utvekslingspunkt 6 | Ånestøl | Ånestøl trafo | 22 |  | Sira Kvina | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899515 | R4307 | 6544477,06/378551,28
Utvekslingspunkt 7 | Bane Energi - Sira | Sira omformerstasjon | 66 | Finså-Austadvika | Bane Energi Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899522 | R0407 | 6477197,48/363429,35
Utvekslingspunkt 8 | Bane Energi - Leivoll | Leivoll omformerstasjon | 110 | Skjerka-Kulia | Bane Energi Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899539 | R0407 | 6459413,42/409234,13
Utvekslingspunkt 9 | Eramet | Øie trafostasjon | 110 | Øie-Tinfos | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899546 | R0295 | 6461754,87/376392,34
Utvekslingspunkt 10 | Øie T3 | Øie trafostasjon | 110 | Øie trafostasjon | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899553 | H2718 | 6461754,87/376392,34
Utvekslingspunkt 11 | Øie T4 | Øie trafostasjon | 110 | Øie trafostasjon | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899560 | H2719 | 6461754,87/376392,34
Utvekslingspunkt 12 | Kristiansand Trafo T2 | Kristiansand trafostasjon | 110 | Kristiansand trafostasjon | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899577 | H1825 | 6458112,36/435288,65
Utvekslingspunkt 13 | Ålefjær T1 | Ålefjær trafostasjon | 132 | Ålefjær trafostasjon | Nettavregningsområde 2-AEN | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899584 | Ingen utvekslingskode | 6455549,53/442706,78
Legg til flere utvekslingspunkt etter behov

## Nettavregningsområde 2
Nettavregningsområde 2
Beskrivelse av hva nettavregningsområdet inneholder
Nettavregningsområdet omfatter 132 kV Kristiansand og Aust Agder
Nettselskap
Agder Energi Nett
Nettnivå
Distribusjonsnett og Regionalnett
Beskrivelse av utvekslingspunktene
| Kort beskrivelse av utvekslingspunktet | Stasjonen hvor utvekslingspunktet er lokalisert | Spenningsnivå for aktuell målerplassering | Linjen(e) som utvekslingen gjelder | Nettselskapet dere møter i utvekslingspunktet | Type måler i utvekslingspunktet | Målepunkt ID | Komponentkode i balanseavregningen | Geografisk koordinat (UTM/EUREF89, Det første tallet er nordverdi (breddegrad) andre tallet er østverdi (lengdegrad))
Utvekslingspunkt 1 | Ålefjær T1 | Ålefjær trafostasjon | 132 | Ålefjær trafostasjon | Nettavregningsområde 1-AEN | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899584 | Ingen utvekslingskode | 6455549,53/442706,78
Utvekslingspunkt 2 | Bane Energi - Krossen | Krossen omformerstasjon | 50 | Krossen | Bane Energi Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899591 | R0407 | 6446311,71/438701,87
Utvekslingspunkt 3 | Kristiansand Trafo T1 | Kristiansand trafostasjon | 132 | Kristiansand trafostasjon | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899607 | H1826 | 6458124,20/435261,85
Utvekslingspunkt 4 | Kristiansand Trafo T7 | Kristiansand trafostasjon | 132 | Kristiansand trafostasjon | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899614 | H1827 | 6458124,20/435261,85
Utvekslingspunkt 5 | Brokke Knardalstrand | Bjørgedalen koblingstasjon | 132 | Brokke-Knardalstrand | Skagerak Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899621 | R0362 | 6554026,71/418322,48
Utvekslingspunkt 6 | Brokke T11 | Brokke kraftstasjon | 132 | Brokke kraftstasjon | Statnett | Statnett eier måler |  | H1732 | 6554849,14/414710,58
Utvekslingspunkt 7 | Brokke T12 | Brokke kraftstasjon | 132 | Brokke kraftstasjon | Statnett | Statnett eier måler |  | H1733 | 6554849,14/414710,58
Utvekslingspunkt 8 | Tjønnefoss | Tjønnefoss kraftstasjon | 22 | Høgefoss-Tjønnefoss | VTK | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899638 | R0064 | 6538234,04/473180,54
Utvekslingspunkt 9 | Høgefoss | Høgefoss kraftstasjon | 22 | Setane | VTK | 1,0 ihht IEC 60687 | 707057500077899645 | R0064 | 6534780,69/472180,02
Utvekslingspunkt 10 | Bane Energi - Nelaug | Nelaug omformerstasjon | 132 | Åmli-Arendal | Bane Energi Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899652 | R0407 | 6502578,51/479201,00
Utvekslingspunkt 11 | Holtane | Holtane trafostasjon | 132 | Akland-Holtane | Kragerø Nett | Kragreø nett eier måler |  | R0183 | 6529109,23/517062,49
Utvekslingspunkt 12 | Arendal Trafo | Arendal Trafostasjon | 132 | Arendal trafo | Statnett | Statnett eier måler |  | H1701 | 6493858,49/483520,26
Utvekslingspunkt 13 | Utveksling Bøylefoss | Bøylefoss kraftstasjon | 66 | Bøylefoss-Evenstad | Agder Energi nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899669 | Ingen utvekslingskode
Utvekslingspunkt 14 | Utveksling Bøylefoss | Bøylefoss kraftstasjon | 66 | Bøylefoss-Eydehavn | Agder Energi nett | 0,5 ihht IEC 60687 | 707057500077899720 | Ingen utvekslingskode
Utvekslingspunkt 15 | Utveksling Monehaven | Arendal Trafostasjon | 132 | Bøylefoss-Arendal trafo | Agder Energi nett | Statnett eier måler |  | Ingen utvekslingskode | 6493858,49/483520,26
Utvekslingspunkt 16 | Utveksling Osten | Omkoblingshuset Eydehavn | 66 | Omkoblingshuset-Osten | Arendal Fossekompani | 1,0 ihht IEC 60687 | 707057500077899676 | Ingen utvekslingskode | 6484249,35/493121,99
Utvekslingspunkt 17
Utvekslingspunkt 18
Utvekslingspunkt 19
Utvekslingspunkt 20
Legg til flere utvekslingspunkt etter behov

## Nettavregningsområde 3
Nettavregningsområde 3
Beskrivelse av hva nettavregningsområdet inneholder
Nettavregningsområdet omfatter 22 kV Bykle/Hovden
Nettselskap
x1
Nettnivå
Distribusjonsnett
Beskrivelse av utvekslingspunktene
| Kort beskrivelse av utvekslingspunktet | Stasjonen hvor utvekslingspunktet er lokalisert | Spenningsnivå for aktuell målerplassering | Linjen(e) som utvekslingen gjelder | Nettselskapet dere møter i utvekslingspunktet | Type måler i utvekslingspunktet | Målepunkt ID | Komponentkode i balanseavregningen | Geografisk koordinat (UTM/EUREF89, Det første tallet er nordverdi (breddegrad) andre tallet er østverdi (lengdegrad))
Utvekslingspunkt 1 | Holen T6 | Holen kraftstasjon | 22 | Holen 66 | Otra Nett | 0,5S ihht IEC 60687 | 707057500077899683 | R0314 | 6580797,74/400457,03
Utvekslingspunkt 2 | Hartevann | Hartevann trafostasjon | 22 | Holen 66 | Otra Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899690 | R0314 | 6599211,96/407239,05
Utvekslingspunkt 3 | Breive linje 1 | Breive pumpestasjon | 22 | Holen 66 | Otra Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899706 | R0314 | 6605151/402870
Utvekslingspunkt 4 | Breive linje 2 | Breive pumpestasjon | 22 | Holen 66 | Otra Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899713 | R0314 | 6605151/402870
Utvekslingspunkt 5
Utvekslingspunkt 6
Utvekslingspunkt 7
Utvekslingspunkt 8
Utvekslingspunkt 9
Utvekslingspunkt 10
Legg til flere utvekslingspunkt etter behov