## Nettavregningsområde 1
Nettavregningsområde 1
Beskrivelse av hva nettavregningsområdet inneholder
Nettavregningsområdet omfatter 110 kV Vest Agder
Nettselskap
Nettnivå
Distribusjonsnett og Regionalnett
Beskrivelse av utvekslingspunktene
| Kort beskrivelse av utvekslingspunktet | Stasjonen hvor utvekslingspunktet er lokalisert | Spenningsnivå for aktuell målerplassering | Linjen(e) som utvekslingen gjelder | Nettselskapet dere møter i utvekslingspunktet | Type måler i utvekslingspunktet | Målepunkt ID | Komponentkode i balanseavregningen | Geografisk koordinat (UTM/EUREF89, Det første tallet er nordverdi (breddegrad) andre tallet er østverdi (lengdegrad))
Utvekslingspunkt 1 | Åna Sira | Åna Sira Kraftstasjon | 66 | Austadvika-Åna Sira | Sira Kvina | Sira Kvina eier måler |  | R1017 | 6464345,9/350728,9
Utvekslingspunkt 2 |  | Karteid | 22 | Karteid | Sira Kvina | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899492 | R4306 | 6464177,67/350453,76
Utvekslingspunkt 3 | Haugland | Haugland trafostasjon | 66 | Finså-Austadvika | Dalane Energi | 1,0 ihht IEC 60687 | 707057500077899508 | R0205
Utvekslingspunkt 4 | Tverrå | Tverrå trafostasjon | 22 |  | Dalane Energi | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500079561786 | R0117 | 6501142,4/354044,2
Utvekslingspunkt 5 | Tjørhom | Tjørhom kraftstasjon | 22 |  | Sira Kvina | Sira Kvina eier måler |  | R1018 | 6528656,4/374453,69
Utvekslingspunkt 6 | Ånestøl | Ånestøl trafo | 22 |  | Sira Kvina | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899515 | R4307 | 6544477,06/378551,28
Utvekslingspunkt 7 | Bane Energi - Sira | Sira omformerstasjon | 66 | Finså-Austadvika | Bane Energi Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899522 | R0407 | 6477197,48/363429,35
Utvekslingspunkt 8 | Bane Energi - Leivoll | Leivoll omformerstasjon | 110 | Skjerka-Kulia | Bane Energi Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899539 | R0407 | 6459413,42/409234,13
Utvekslingspunkt 9 | Eramet | Øie trafostasjon | 110 | Øie-Tinfos | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899546 | R0295 | 6461754,87/376392,34
Utvekslingspunkt 10 | Øie T3 | Øie trafostasjon | 110 | Øie trafostasjon | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899553 | H2718 | 6461754,87/376392,34
Utvekslingspunkt 11 | Øie T4 | Øie trafostasjon | 110 | Øie trafostasjon | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899560 | H2719 | 6461754,87/376392,34
Utvekslingspunkt 12 | Kristiansand Trafo T2 | Kristiansand trafostasjon | 110 | Kristiansand trafostasjon | Statnett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899577 | H1825 | 6458112,36/435288,65
Utvekslingspunkt 13 | Ålefjær T1 | Ålefjær trafostasjon | 132 | Ålefjær trafostasjon | Nettavregningsområde 2-AEN | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899584 | Ingen utvekslingskode | 6455549,53/442706,78
Legg til flere utvekslingspunkt etter behov

## Nettavregningsområde 3
Nettavregningsområde 3
Beskrivelse av hva nettavregningsområdet inneholder
Nettavregningsområdet omfatter 22 kV Bykle/Hovden
Nettselskap
x1
Nettnivå
Distribusjonsnett
Beskrivelse av utvekslingspunktene
| Kort beskrivelse av utvekslingspunktet | Stasjonen hvor utvekslingspunktet er lokalisert | Spenningsnivå for aktuell målerplassering | Linjen(e) som utvekslingen gjelder | Nettselskapet dere møter i utvekslingspunktet | Type måler i utvekslingspunktet | Målepunkt ID | Komponentkode i balanseavregningen | Geografisk koordinat (UTM/EUREF89, Det første tallet er nordverdi (breddegrad) andre tallet er østverdi (lengdegrad))
Utvekslingspunkt 1 | Holen T6 | Holen kraftstasjon | 22 | Holen 66 | Otra Nett | 0,5S ihht IEC 60687 | 707057500077899683 | R0314 | 6580797,74/400457,03
Utvekslingspunkt 2 | Hartevann | Hartevann trafostasjon | 22 | Holen 66 | Otra Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899690 | R0314 | 6599211,96/407239,05
Utvekslingspunkt 3 | Breive linje 1 |  | 22 | Holen 66 | Otra Nett | 0,2S ihht IEC 60687 |  | R0314 | 6605151/402870
Utvekslingspunkt 4 | Breive linje 2 | Breive pumpestasjon | 22 | Holen 66 | Otra Nett | 0,2S ihht IEC 60687 | 707057500077899713 | R0314 | 6605151/402870
Utvekslingspunkt 5
Utvekslingspunkt 6
Utvekslingspunkt 7
Utvekslingspunkt 8
Utvekslingspunkt 9
Utvekslingspunkt 10
Legg til flere utvekslingspunkt etter behov